|  |
| --- |
|  Ейскоукрепленское СП_гц  |

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3(225)**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЩЕРБИНОВСКОГО**

**РАЙОНА**

**село Ейское Укрепление**

**31.03.2018**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 26.03.2018 № 13 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на период с 2018 - 2028 годы» | стр. 3 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 27.03.2018 № 14 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и урегулированию конфликта интересов» | стр. 47 |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 30.03.2018 № 21-р «О проведении Всекубанского месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в 2018 году» | стр. 61 |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 30.03.2018 № 22-р «О проведении массовых мероприятий по очистке берегов водных объектов от бытового мусора на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в 2018 году» | стр. 66 |

|  |
| --- |
|  Ейскоукрепленское СП_гц  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **от 26.03.2018** |  **№ 13** |
| село Ейское Укрепление |

# Об утверждении схемы водоснабжения

# и водоотведения Ейскоукрепленского сельского поселения

# Щербиновского района на период с 2018 - 2028 годы

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и Уставом Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на период с 2018 - 2028 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 1 октября 2015 года № 87 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

# 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района А.А.Колосов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

 Ейскоукрепленского сельского

поселения Щербиновского района

 от 26.03.2018 № 13

**Схема водоснабжения И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**Ейскоукрепленского сельского поселения**

**щербиновского района краснодарского края**

**НА ПЕРИОД С 2018 – 2028 годы**

**2018 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВВЕДЕНИЕ** | **6** |
| **ПАСПОРТ СХЕМЫ** | **8** |
| **1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | **8** |
| **1.1ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | **8** |
| 1.1.1 Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны | **8** |
| 1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения | **9** |
| 1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | **9** |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения | **9** |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды | **17** |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | **17** |
| **1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | **17** |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | **17** |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | **18** |
| **1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ** | **19** |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | **19** |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | **20** |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | **20** |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | **20** |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | **21** |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | **22** |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 16 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | **22** |
| 1.3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | **24** |
| 1.3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | **25** |
| 1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке | **26** |
| 1.3.11Перспективные балансы водоснабжения | **26** |
| 1.3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | **27** |
| 1.3.13Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | **27** |
| **1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | **27** |
| 1.4.1Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | **27** |
| 1.4.2Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | **29** |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | **30** |
| 1.4.4Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | **30** |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | **31** |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения | **31** |
| 1.4.7 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения | **31** |
| **1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | **32** |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | **32** |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | **32** |
| **1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | **33** |
| **1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | **37** |
| 1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | **37** |
| 1.7.2Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | **38** |
| **1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ** | **38** |
| **2. ВОДООТВЕДЕНИЕ** | **38** |
| **2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ** | **38** |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | **38** |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | **38** |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения | **39** |
| 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | **39** |
| 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения. | **39** |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости. | **39** |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. | **39** |
| 2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения. | **39** |
| 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения. | **40** |
| **2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ** | **40** |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | **40** |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | **40** |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | **40** |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 16 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | **40** |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | **40** |
| **2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД** | **41** |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | **41** |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения | **41** |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | **41** |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | **41** |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | **41** |
| **2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ** | **42** |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | **42** |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | **42** |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | **42** |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | **42** |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | **42** |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | **42** |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | **42** |
| **2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ** | **43** |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | **43** |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | **43** |
| **2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ** | **43** |
| **2.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ** | **43** |
| 2.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод | **43** |
| 2.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | **43** |
| **2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ** | **44** |

**ВВЕДЕНИЕ**

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2018 по 2028 года. Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края разработана на основании - Генерального плана Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Ейскоукрепленском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

– в системе водоотведения – мероприятия не предусматриваются на расчетный срок.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

***ПАСПОРТ СХЕМЫ***

***Наименование -*** Схема водоснабжения и водоотведения Ейскоукрепленского сельского поселения на 2018 – 2028 годы.

***Инициатор проекта (муниципальный заказчик)*** *-* глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

***Местонахождение проекта:*** Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, село Ейское Укрепление.

***Нормативно-правовая база для разработки схемы***

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 1 января 2003года;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики от 24 марта 2009 года № 22-РМ;

**-** Постановление Правительства Российской Федерации № 782 от 5 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»

***Цели схемы:***

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2018 года до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

***Способ достижения цели:***

- реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры;

***Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы***

Общий объем финансирования схемы составляет 52 592 тыс. рублей, в том числе:

52 592 тыс. рублей - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

***Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы***

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

1. 2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
2. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
3. 4.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

***Контроль исполнения схемы водоснабжения***

Оперативный контроль осуществляет глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

**1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

**1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

* + 1. **Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны**

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В состав Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского района входит 1 населенный пункт: село Ейское Укрепление

Водоснабжение села Ейское Укрепление осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 4 Ейского группового водопровода. ООО «Щербиновский коммунальщик», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций.

В состав основных сооружений Ейского водопровода входят:

- водозабор подземных вод, производительностью – 68,0 тыс. м3/сут.;

- сборные водоводы диаметрами 200÷800мм;

- водопроводные очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества реагентным способом (с использованием ВПК-402 для очистки воды, удаление сероводорода и обеззараживание воды производится с помощью хлора), резервуаров чистой воды 2х2000м3 и насосной станции II подъема.

Производительность ЕГВ по состоянию на 1 августа 2007 года составляет 55,0 тысяч. м3/сут. Качество воды, подаваемой потребителям после очистных сооружений водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ейский групповой водопровод имеет развитую сеть магистральных и разводящих водоводов питьевой воды.

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Эксплуатация системы ЕГВ находится в ведении ГУП «Кубаньводкомплес».

**1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения**

На территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района территории, не охваченной централизованным водоснабжением не имеется.

**1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения**

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского района входит в одну технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуатирует ООО «Щербиновский коммунальщик» Щербиновского района.

**1.1.4 Результаты технического обследования централизованных**

**систем водоснабжения**

**А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.**

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы малых населенных пунктов находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 80%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Существующиемощноститыс. м3/сут(2009г) | Баланс производительности и потребления в зоне действия источника | Анализ состояния и функционирования сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения) | Качество воды источника водоснабжения согласно СанПиН2.1.4.1074-01 |
| Ленинградский водозабор | 68 |  | 78 | Соотв. |
| Кисляковскийводозабор | 4,8 |  |  |  |
| Шкуринскийводозабор | 0,4 |  | 69 | Соотв. |

Сведения о существующих источниках водоснабжения

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Щербиновский район расположен в степной зоне Краснодарского края, в бассейне рек Ея и Ясени и включает в себя 8 муниципальных образований.

Необходимые гидрометеорологические расчеты сделаны согласно действующим нормативным документам Росгидромета и в соответствии с рекомендациями СП 33-101-2003.

Район изысканий расположен на Азово-Кубанской равнине, в центральной части Краснодарского края. По климатическому районированию для строительства относится к району III Б.

С юга и юго-востока территория края окаймлена Кавказскими горами, на западе его границей служат Керченский пролив и Азовское море, на востоке -Ставропольское плато.

Основными климатообразующими факторами степной зоны являются широта местности, циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность.

Влияние Кавказского хребта наиболее ярко сказывается на циклонической деятельности, а так же на перемещении и эволюции холодных фронтов и воздушных масс.

Большое влияние на циркуляцию атмосферы и климат края, особенно в холодное время года, оказывает глубокое и теплое Черное море.

Влияние мелководного Азовского моря выражено в значительно меньшей степени. Весной оно играет роль холодильника, задерживается нарастание температуры воздуха на побережье, а осенью наоборот, смягчает похолодания, ослабляет заморозки в прибрежных районах.

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения, бывают обычно в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континентальный воздух умеренных широт, что и обуславливает умеренно-континентальный климат района.

Открытость района для вторжения холодных и тёплых воздушных масс, а также расположение его на границе между теплыми южными морями и холодным континентом, способствуют установлению зимы мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и значительными понижениями температур воздуха.

Меридиональный обмен и циклоническая деятельность воздушных масс весной приводит к раннему её наступлению, повышенной влажности, с возвратами холодов, а в начале лета обуславливают заметное увеличение числа гроз и ливневых дождей. Сухую и жаркую погоду летом и устойчивую теплую - осенью обеспечивает ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение континентального тропического воздуха степей и пустынь. Такую погоду иногда нарушают прорывы западных и южных циклонов сильными ливневыми осадками. Установлению мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и значительными кратковременными понижениями температур воздуха зимы способствует открытость района для вторжения холодных и теплых воздушных масс.

Географически исследуемый район располагается в области достаточно интенсивного притока солнечной радиации, которая в значительной степени зависит от широты местности, циркуляции атмосферы и особенностей подстилающей поверхности.

В холодную часть года погодные условия южной зоны умеренных широт, куда входит рассматриваемая территория, определяются влиянием отрога азиатского барического максимума. По его юго-западной периферии происходит вынос с востока и юго-востока зимой малоувлажненного и очень холодного, а весной теплого и сухого воздуха.

Теплое полугодие характеризуется преимущественно западно-восточным переносом воздушных масс по периферии полосы высокого давления, что обусловливает устойчиво жаркую погоду.

Нередко такая циркуляция нарушается прорывами западных и южных циклонов, вызывающих зимой обильные осадки и резкие потепления, летом сильные ливни с грозами.

Черное море лежит на пути средиземноморских циклонов, которые, взаимодействуя зимой с теплыми воздушными массами в районе Черного моря, способствуют возникновению новых циклонических возмущений приносящих обильные осадки.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | Средние | Максим |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Запах 20\*/60\* | балл | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |   |   | не определяется |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 13,1 | 20 | 20(35) |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | < 0,5 | 1,5 | 2,5(3,5) |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7,6 | 7,7 | 6,0-9,0 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |   |   |   |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,07 | 0,3 | 2 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,008 | 0,01 | 3 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1,1 | 2 | 45 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 86 | 100 | 350 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 55 | 65 | 500 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 540 | 550 | 1000(1500) |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,6 | 0,7 | 7 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | < 0,1 | < 0,1 | 0,3(1) |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 2,4 | 3 | 5 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | 7,4 | 7,4 |   |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | ― | ― | ― |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | ― | ― | 0,5 |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | ― | ― | 1,2-1,5 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | ― |   | 0,1(0,5) |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |   |   | 0,5 |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |   |   | 0,25 |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |   |   | 0,1 |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |   |   | 0,001 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |   |   | 10 |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,7 | 30 | не более 50 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | н/о | н/о | отсутст. |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | н/о | н/о | отсутст. |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | н/о | н/о | отсутст. |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | н/о | н/о | отсутст. |
|   | Сероводород | мг/дм3 |   | ― | ― | 0,003 |

**В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.**

В Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района насосные станции отсутствуют.

**Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.**

Водоснабжение село Ейское Укрепление осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 4 Ейского группового водопровода на водопроводные сооружения.

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, требуется рент сооружений и сетей, которые гут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

В связи с планом улучшения благоустройства существующей застройки села, дальнейшим развитием местной промышленности и увеличением численности населения на расчетный срок, возникает увеличение водопотребления.

Существующие водопроводные сети в основном тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

Общая протяженность водопроводных сетей Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района составляет 17,34 км.

Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1963 по 2010 год.

Износ водопроводных сетей составляет в среднем 75%.

Существующие водопроводные сети села Ейское Укрепление

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м  | Техническое состояние % износа  | Год постройки |
| 1 | Водопровод по ул. Ленина, от № 2 до № 42 | АСБ | 150 | 600 | 65 | 1983 |
| 2 | Водопровод по ул. Ленина, от № 37 до № 181 | ПЭ | 100 | 2100 | 65 | 1983 |
| 3 | Водопровод по ул. Ленина, от № 44 до № 186 | СТАЛЬ | 100 | 2100 | 65 | 1983 |
| 4 | Водопровод по ул. Степана Разина от № 1 до ул. Лиманная | АСБ | 150 | 800 | 65 | 1983 |
| 5 | Водопровод по ул. Садовая от ул. Гайдукова до № 129 | ПЭ | 100 | 1860 | 65 | 1983  |
| 6 | Водопровод по ул. Садовая от № 129 до ул. Лиманная | АСБ | 100 | 140 | 65 | 1983 |
| 7 | Водопровод по ул. Советов от ул. 2-я Пятилетка до ул. Лиманная | АСБ | 150 | 1260 | 65 | 1983 |
| 8 | Водопровод по ул. Кирова от ул. Чкалова до ул. Лиманная  | АСБ | 100 | 1200 | 65 | 1983 |
| 9 | Водопровод по ул. Чкалова от ул. Советов до ул. Кирова  | АСБ | 100 | 200 | 65 | 1983 |
| 10 | Водопровод по ул. Чкалова от ул. Кирова до ул. Первомайская | АСБ | 100 | 100 | 65 | 1983 |
| 11 | Водопровод по ул. Чкалова от ул. Первомайская до ул. 3-й Интернационал | ЧУГУН  | 100 | 650 | 65 | 1983 |
| 12 | Водопровод по ул. 2-я Пятилетка от ул. Садовая до ул. Шевченко | АСБ | 100 | 1400 | 65 | 1983 |
| 13 | Водопровод по ул. Первомайская от ул. Калинина до ул. Чкалова  | АСБ | 150 | 550 | 65 | 1983 |
| 14 | Водопровод по ул. Суворова от ул. Первомайская до ул. Шевченко | АСБ | 100 | 980 | 65 | 1986 |
| 15 | Водопровод по ул. Калинина от стадиона до ул. 3-й Интернационал | АСБ | 100 | 200 | 65 | 1983 |
| 16 | Водопровод по ул. Калинина от 3-й Интернационал до ул. Шевченко | АСБ  | 150 | 800 | 65 | 1983 |
| 17 | Водопровод по ул. Гайдукова от ул. Садовая до ул. Шевченко | АСБ | 100 | 940 | 65 | 1983 |
| 18 | Водопровод по ул.3-й Интернационал от ул. Делегатская до ул. Калинина | АСБ | 100 | 1000 | 65 | 1983 |
| 19 | Водопровод по ул. 3-й Интернационал от ул. Калинина до ул. 2-я Пятилетка | ПЭ | 100 | 160 | 65 | 1983 |
| 20 | Водопровод по ул. 3-й Интернационал от ул. Калинина до ул. Чкалова | СТ | 76 | 20 | 65 | 1983 |
| 21 | Водопровод по ул. Делегатская от ул. Ленина до № 35 | АСБ | 100 | 280 | 65 | 1986 |

**Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.**

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района является изношенность водопроводных сетей. Стальные и чугунные имеют износ более 50-60%. Асбестоцементные трубы, имеют износ более 60%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери воды в трубопроводах. На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие цели, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что, в первую очередь, связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Существующие водопроводные сети в основном тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84\* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения села Ейское Укрепление, относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Пропускная способность существующих магистральных трубопроводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района частично соответствует фактической водоподаче, частично не соответствует и требует замены на большие диаметры. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование реально и физически устарело. В селе Ейское Укрепление существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию, монтаж устаревшего оборудования, отвечающее энергосберегающим технологиям.

**Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.**

На территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

**1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды**

Территория Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

**1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)**

На территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района все объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. Эксплуатирует водопроводные сети ООО «Щербиновский коммунальщик» на праве аренды.

**1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**1.2.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на период до 2028 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

− реконструкция и модернизация существующих водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

− замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

− обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

− внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

**1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения**

  Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

На основании генерального плана Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, наблюдается тенденция к увеличению численности населения, что приведет к увеличению водопотребления. Ввиду вышеизложенного имеется необходимость к разработке новых систем централизованного водоснабжения, а также всех объектов связанных с перспективным развитием.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

**1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ**

**1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке**

Таблица 4– Баланс водопотребления питьевой воды за 2016 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Объем** |
| Подъем воды, всего | тыс. куб. м. | 96,8 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,00 |
| Полезный отпуск | тыс. куб. м. | 99,8 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 52,7 |
| - население | тыс. куб. м. | 50,1 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 2,6 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 0 |
| Потери | тыс. куб. м. / % | 47,1/49,9 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды.

**1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения**

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование технологической зоны** | **Наименование сельского поселения** | **Фактическое потребление за 2015 год** |
| ООО «Щербиновский коммунальщик» | Ейскоукрепленское | 96,8тыс. м3/год |

**1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения**

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Существующее (фактическое) водопотребление,тыс.м3/год** |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 50,1 |
| Собственные нужды | 0,00 |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,7 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 1,0 |
| Учреждения административные | 0,9 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 56,1 |

**1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг**

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2015 год составило 50100,0м3/год. Техническая вода населением не потребляется.

Таблица7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **N п/п** | **Показатель** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | 160,0 |
|  | в том числе: |  |
| **1.1** | Холодной воды | 160,0 |
| **1.2** | Горячей воды | 0,00 |

Действующий норматив удельного водопотребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах определен Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

**1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

Основными целями Программы являются:

- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

- с/п Ейскоукрепленское – 80%;

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и МУП «ЖКХ» должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения**

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и изменения численности населения на период до 2028 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий» и составляют для жилых зданий 200 л/сутки на 1 человека.

На расчетный срок общее потребление воды составит 269,6м3/сутки.  Дебит всех водозаборов 1000 м3/сутки. В связи с этим к 2028 году будет наблюдаться резерв 530,4 м3/сутки.

**1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 16 лет с учетом различных сценариев развития поселения**

Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2028 году на 231,0м3/ сутки. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2025 года планируется снизить на 23,9 % вследствие уменьшения количества утечек воды за счет реконструкции и ремонта водопроводных сетей и увеличения сбора с населения и юридических лиц оплаты за потребленную воду.

Прогнозный баланс водопотребления на период с 2018 года по 2028 год приведен в таблице 8 при II варианте развития поселения. При I варианте показатели останутся на уровне баланса 2015 года.

Таблица8–Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2018г. по 2028г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***2015 (Базовый год)*** | ***Объем воды, тыс. куб. м*** |
| ***Показатели*** | ***2018 г.*** | ***2019г.*** | ***2020г.*** | ***2021г.*** | ***2022г.*** | ***2023г.*** | ***2024г.*** | ***2025г.*** | ***2026г.*** | ***2027г.*** | ***2028г.*** |
| Подъем воды, всего | 96,8 | 99,8 | 99,6 | 100 | 100,2 | 100,9 | 100,9 | 102 | 102 | 102 | 102,3 | 102,3 |
| Принято со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого подъем и покупная вода | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 100 | 100,2 | 100,9 | 100,9 | 102 | 102 | 102 | 102,3 | 102,3 |
| Потери | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 37,1 | 36,1 | 32,6 | 31,4 | 30,5 | 28,6 | 28,1 | 27,4 | 26,5 |
| Реализация услуг, в т.ч. | 52,7 | 52,7 | 52,5 | 62,9 | 63,3 | 67,3 | 67,5 | 71,5 | 73,4 | 73,9 | 74,9 | 75,8 |
| -население | 50,1 | 50,1 | 49,9 | 60 | 60,7 | 64,7 | 64,9 | 68,9 | 70,7 | 71,3 | 72,3 | 73,2 |
| -бюджетные организации | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| -прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9 – Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Потребление воды** |
| **Фактическое** | **Ожидаемое** |
| **Годовое****тыс. м³/год** | **Суточное****тыс.м³/сут** | **Макс. суточное** **тыс.м³/сут** | **Годовое****тыс.м³/год** | **Суточное****тыс.м³/сут** | **Макс. суточное** **тыс.м³/сут** |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 96,8 | 0,160 | 0,278 | 102,3 | 0,2 | 0,35 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация воды увеличится в 0,6 раза. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

**1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами**

Таблица 10–Оценка расходов питьевой воды Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2015 (Базовый год)** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** | **2027г.** | **2028г.** |
| **Тыс. м3** |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 89,7 | 95,8 | 102,1 | 107,1 | 113,9 | 119,1 | 125,1 | 131,2 | 137,4 | 143,4 | 150,1 | 152,5 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные учреждения | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Учреждения административные | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 86,1 | 80,0 | 74,0 | 68,0 | 62,0 | 56,0 | 50,0 | 44,0 | 38,0 | 32,0 | 28,9 | 26,8 |
| **Итого:** | 175,8 | 175,8 | 176,1 | 175,1 | 177,9 | 175,9 | 179,1 | 179,2 | 178,4 | 176,4 | 179,0 | 179,3 |

Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.

**1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке**

За 2015 год потери воды составили 49,9% - 47 100м3/год. При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 26% от общей реализации воды и будут составлять 26 500 м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

**1.3.11 Перспективные балансы водоснабжения**

В Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- приростом численности населения;

- подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 200 л/сутки/чел.

Таблица 11 – Перспективный баланс водопотребления питьевой воды Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потребителей** | **2028 год** |
| **Удельное водопотребление, л/сут на чел.** | **Кол-во потребителей, чел** | **Водопотребление, всего м3/сут** |
| **село Ейское Укрепление** |
| 1 | Население | 190 | 1218 | 269,6 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  | 2,6 |
| 3 | Прочие организации |  |  | 14,7 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 5 | 1418 | 7,9 |
| 5 | Потери (% от всего потребления) | 26 |  | 55,8 |
|  | **Итого:** |  |  | **350,1** |

**1.3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.**

Таблица 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2028 г.** | **Треб. мощность** |
| **Подача****тыс. м³/год** | **Реализация****тыс. м³/год** | **Потери****тыс. м³/год** | **Водозабор, тыс. м³/год** | **Очистные, тыс. м³/год** |
| **ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 102,3 | 75,8 | 26,5 | 110 | 0,00 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации**

В соответствии со [статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении](http://docs.cntd.ru/document/902316140)» для централизованных систем водоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, гарантирующей организацией определен ООО «Щербиновский коммунальщик».

**1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам**

Таблица 13 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **материал** | **диаметр** | **протяженность** | **Год** |
| **1** | **2** | **3** |
| ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети: водоводы |
| 1.1 | Водопровод по ул. Ленина, от № 2 до № 42 | АСБ | 150 | 600 | 2018 |
| 1.2 | Водопровод по ул. Ленина, от № 37 до № 181 | ПЭ | 100 | 2100 | 2018 |
| 1.3 | Водопровод по ул. Ленина, от № 44 до № 186 | СТАЛЬ | 100 | 2100 | 2019 |
| 1.4 | Водопровод по ул. Степана Разина от № 1 до ул. Лиманная | АСБ | 150 | 800 | 2018 |
| 1.5 | Водопровод по ул. Садовая от ул. Гайдукова до № 129 | ПЭ | 100 | 1860 | 2020 |
| 1.6 | Водопровод по ул. Садовая от № 129 до ул. Лиманная | АСБ | 100 | 140 | 2021 |
| 1.7 | Водопровод по ул. Советов от ул. 2-я Пятилетка до ул. Лиманная | АСБ | 150 | 1260 | 2021 |
| 1.8 | Водопровод по ул.. Кирова от ул. Чкалова до ул. Лиманная  | АСБ | 100 | 1200 | 2022 |
| 1.9 | Водопровод по ул. Чкалова от ул. Советов до ул. Кирова  | АСБ | 100 | 200 | 2022 |
| 1.10 | Водопровод по ул. Чкалова от ул. Кирова до ул. Первомайская | АСБ | 100 | 100 | 2023 |
| 1.11 | Водопровод по ул. Чкалова от ул. Первомайская до ул. 3-й Интернационал | ЧУГУН  | 100 | 650 | 2023 |
| 1.12 | Водопровод по ул. 2-я Пятилетка от ул. Садовая до ул. Шевченко | АСБ | 100 | 1400 | 2024 |
| 1.13 | Водопровод по ул. Первомайская от ул. Калинина до ул. Чкалова  | АСБ | 150 | 550 | 2023 |
| 1.14 | Водопровод по ул. Суворова от ул. Первомайская до ул. Шевченко | АСБ | 100 | 980 | 2025 |
| 1.15 | Водопровод по ул. Калинина от стадиона до ул. 3-й Интернационал | АСБ | 100 | 200 | 2025 |
| 1.16 | Водопровод по ул. Калинина от 3-й Интернационал до ул. Шевченко | АСБ  | 150 | 800 | 2025 |
| 1.17 | Водопровод по ул. Гайдукова от ул. Садовая до ул. Шевченко | АСБ | 100 | 940 | 2026 |
| 1.18 | Водопровод по ул.3-й Интернационал от ул. Делегатская до ул. Калинина | АСБ | 100 | 1000 | 2026 |
| 1.19 | Водопровод по ул. 3-й Интернационал от ул. Калинина до ул. 2-я Пятилетка | ПЭ | 100 | 160 | 2027 |
| 1.20 | Водопровод по ул. 3-й Интернационал от ул. Калинина до ул. Чкалова | СТ | 76 | 20 | 2027 |
| 1.21 | Водопровод по ул. Делегатская от ул. Ленина до № 35 | АСБ | 100 | 280 | 2028 |

* + 1. **Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения**

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района являются - высокий износ водопроводной сети, водонапорных башен.

С целью поддержания водопроводной сети в надлежащем состоянии и обеспечения населения питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2028 года в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района запланирована замена водопроводной сети.

* + 1. **Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения**

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

**1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:**

В Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района не планируется строительство объектов водоснабжения.

**2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).**

1) Реконструкция разводящей водопроводной сети, протяженностью 10100 км:

При замене водопроводной сети необходимо ссылаться на гидравлический расчет, для определения диаметра трубопровода по пропускной способности.

**3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.**

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

**1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение**

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Щербиновский коммунальщик».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района отсутствуют. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

 - повышение безопасности производственных процессов;

 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

 - сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

 - экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

 - сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

 - ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

* + 1. **Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.**

У 80% абонентов ООО «Щербиновский коммунальщик» установлены приборы учета водопотребления, 20% абонентов платят по нормативным показателям.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются индивидуальные жилые дома. До 2028 года необходимо оснастить приборами учета 100% абонентов существующих и вновь подключенных.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

* + 1. **Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения**

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми из полиэтиленовых труб диаметром 100-225 мм с колодцами с запорной арматурой. Глубина заложения сетей – 0,8 до верха трубы.

Маршрут прохождения реконструированных водопроводов будет пролегать в трассе действующего водопровода.

**1.4.7 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения**

Схема водоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района представлена в Приложении №1.

**1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод**

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан. С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду. В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод. Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям [Водного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9014361).

 Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

**1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке**

На территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района система водоподготовки отсутствует.

**1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12 февраля 2013 года Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур. Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013 году, изданным Министерством регионального развития Российской Федерации, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в ценах 2013 года с коэффициентами согласно:

 - Постановлению № 94 от 11 мая 1983 года Государственного комитета СССР по делам строительства;

 - Письму № 14-Д от 6 сентября 1990 года Государственного комитета СССР по делам строительства;

 - Письму № 15-149/6 от 24 сентября 1990 года Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 3 декабря 2012 года Министерства регионального развития Российской Федерации;

 - Письму № 21790-АК/Д03 от 5 октября 2011года Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

27 275 тысяч рублей - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Диаметр** | **Стоимость 1 ед, (руб.)** | **Суммарная стоимость, тыс. руб.** |
| **ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** |
| **Реконструкция водопроводной сети:** |  |  |  |  |  |
| Водопровод по ул. Ленина, от № 2 до № 42 | м | 600 | 150 | 3200,0 | 1920,0 |
| Водопровод по ул. Ленина, от № 37 до № 181 | м | 2100 | 100 | 2800,0 | 5880,0 |
| Водопровод по ул. Ленина, от № 44 до № 186 | м | 2100 | 100 | 2800,0 | 5880,0 |
| Водопровод по ул. Степана Разина от № 1 до ул. Лиманная | м | 800 | 150 | 3200,0 | 2560,0 |
| Водопровод по ул. Садовая от ул. Гайдукова до № 129 | м | 1860 | 100 | 2800,0 | 5208,0 |
| Водопровод по ул. Садовая от № 129 до ул. Лиманная | м | 140 | 100 | 2800,0 | 320,0 |
| Водопровод по ул. Советов от ул. 2-я Пятилетка до ул. Лиманная | м | 1260 | 150 | 3200,0 | 4032,0 |
| Водопровод по ул.Кирова от ул. Чкалова до ул. Лиманная  | м | 1200 | 100 | 2800,0 | 4000,0 |
| Водопровод по ул. Чкалова от ул. Советов до ул. Кирова  | м | 200 | 100 | 2800,0 | 560,0 |
| Водопровод по ул. Чкалова от ул. Кирова до ул. Первомайская | м | 100 | 100 | 2800,0 | 280,0 |
| Водопровод по ул. Чкалова от ул. Первомайская до ул. 3-й Интернац. Интернационал Интернационал | м | 650 | 100 | 2800,0 | 1820,0 |
| Водопровод по ул. 2-я Пятилетка от ул. Садовая до ул. Шевченко | м | 1400 | 100 | 2800,0 | 3920,0 |
| Водопровод по ул. Первомайская от ул. Калинина до ул. Чкалова  |  | 550 | 150 | 3200,0 | 1760,0 |
| Водопровод по ул. Суворова от ул. Первомайская до ул. Шевченко |  | 980 | 100 | 2800,0 | 2688,0 |
| Водопровод по ул. Калинина от стадиона до ул. 3-й Интернационал |  | 200 | 100 | 2800,0 | 560,0 |
| Водопровод по ул. Калинина от 3-й Интернационал до ул. Шевченко |  | 800 | 150 | 3200,0 | 2560,0 |
| Водопровод по ул. Гайдукова от ул. Садовая до ул. Шевченко |  | 940 | 100 | 2800,0 | 2630,0 |
| Водопровод по ул.3-й Интернационал от ул. Делегатская до ул. Калинина |  | 1000 | 100 | 2800,0 | 2800,0 |
| Водопровод по ул. 3-й Интернационал от ул. Калинина до ул. 2-я Пятилетка |  | 160 | 100 | 2800,0 | 448,0 |
| Водопровод по ул. 3-й Интернационал от ул. Калинина до ул. Чкалова |  | 20 | 76 | 1100,0 | 22,0 |
| Водопровод по ул. Делегатская от ул. Ленина до № 35 |  | 280 | 100 | 2800,0 | 784,0 |
| ул. без названия |  | 600 | 150 | 3200,0 | 1920,0 |
| **Итого:** |  | 17340 |  |  | 52 592 |

**1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей.

Таблица 15 – Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****nn** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Базовый год** | **Целевой год** |
| **1.** | **Качество воды** |  |  |  |
| **1.1** | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | 100 | 100 |
| **1.2** | Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | 0 | 0 |
| **2.** | **Надежность и бесперебойность водоснабжения** |  |  |  |
| **2.1** | Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| **2.2** | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 2 | 1 |
| **2.3** | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 85 | 0 |
| **3.** | **Качество обслуживания абонентов** |  |  |  |
| **3.1** | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 |
| **3.2** | Обеспеченность потребителей приборами учета воды |  | 80 | 100 |
| **3.2.1.** | Ейскоукрепленское с/п | % | 100 | 100 |
| **4.** | **Эффективность использования ресурсов** |  |  |  |
| **4.1** | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| **4.1.1** | Население | л/чел/сут | 160 | 240 |
| **4.2** | Уровень потерь воды | % | 49,9 | 26 |

**1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды**

52 592 тысячи рублей – замена и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходимо:

- для исключения повторного загрязнения воды;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- для снижения потерь в водопроводных сетях.

**1.7.2. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Иные показатели отсутствуют.

**1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

На территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

**2. ВОДООТВЕДЕНИЕ**

**2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ**

**2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и деление территории на эксплуатационные зоны**

В Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на очистные сооружения канализации.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

**2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

**2.1.3 Технологические зоны водоотведения**

**Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

* + 1. **Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

* + 1. **Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

* + 1. **Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

* + 1. **Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду**

Отсутствие канализационной сети у населения в Ейскоукрепленского сельском поселении Щербиновского района, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

* + 1. **Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

* + 1. **Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения**

1. Отсутствие централизованной системы водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района.

* 1. **БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

* + 1. **Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения**

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам не установлен.

* + 1. **Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

* + 1. **Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

* + 1. **Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев**

В связи с недостаточным финансированием, а также с малым количеством абонентов в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района строительство новой системы водоотведения не планируется. На расчетный срок необходима реконструкция выгребных ям местных жителей.

* 1. **ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД**

**2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует и на расчетный срок строительство объектов и сооружений канализации не предусмотрено.

* + 1. **Структура централизованной системы водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

* + 1. **Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам**

 На расчетный срок строительство системы водоотведения не предусмотрено.

* + 1. **Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

**2.3.5** **Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

**2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения**

На расчетный срок строительство развитие централизованной системы водоотведения не предусмотрено.

**2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий**

Мероприятия по реализации схемы водоотведения не предусмотрено.

**2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения**

Мероприятия по реализации схемы водоотведения не предусмотрено.

**2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения**

На расчетный срок в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района строительство новых объектов системы водоотведения, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов не планируется.

**2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

**2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

**2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

**2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

**2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

**2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ ВСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

На расчетный срок в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района строительство новых объектов системы водоотведения и реконструкция не планируется.

**2.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

На расчетный срок в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района развитие централизованной системы водоснабжения не предусмотрено.

* + 1. **Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод**

На расчетный срок в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района развитие централизованной системы водоснабжения не предусмотрено.

**2.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Иные показатели отсутствуют.

**2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Централизованная система водоотведения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района отсутствует.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района А.А. Колосов

|  |
| --- |
|  Ейскоукрепленское СП_гц  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **от 27.03.2018** |  **№ 14** |
| село Ейское Укрепление |
|  |

**Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и урегулированию конфликта интересов**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служенному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и урегулированию конфликта интересов (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Щербиновский район:

1) от 23 декабря 2014 года № 74 «Об утверждении положения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и урегулированию конфликта интересов»;

2) от 25 мая 2015 года № 49 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 23 декабря 2014 года № 74 «Об утверждении положения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и урегулированию конфликта интересов»;

3) от 7 июня 2016 года № 59 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 23 декабря 2014 года № 74 «Об утверждении положения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и урегулированию конфликта интересов».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района А.А. Колосов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениеУтвержденОпостановлением администрацииЕйскоукрепленского сельского поселения Щербиновского районаот 27.03.2018 № 14 |

ПОЛОЖЕНИЕ

**о комиссии по соблюдению требований к служебному**

**поведению муниципальных служащих администрации**

**Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского**

**района и урегулированию конфликта интересов**

1. Общие положения

1.1. Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и урегулированию конфликта интересов (далее – Положение) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» определяется порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными актами Президента Российской Федерации, федеральными законами, законами Краснодарского края, настоящим Положением.

1.3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законодательством о муниципальной службе (далее – требования к служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов);

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее - муниципальный служащий).

2. Порядок образования комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждаются распоряжением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

2.2. В состав комиссии входят: председатель комиссии, его заместитель (назначаемый главой Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района из числа членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района), секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

2.3. В состав комиссии входят:

а) глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (председатель комиссии), начальник отдела по общим и юридическим вопросам администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, в должностные обязанности которого включена работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечение требований к служебному поведению (секретарь комиссии), муниципальные служащие администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, определяемые главой Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района;

б) представитель (представители) образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой;

в) по решению главы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в состав комиссии включаются представители общественной организации ветеранов, профсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

2.4. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

2.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.6. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без права их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам.

2.7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) муниципальные служащие, специалисты, компетентные в вопросах муниципальной службы и вопросах, рассматриваемых комиссией; должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, представители заинтересованных организаций; представители муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

2.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа лиц, входящих в состав комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, недопустимо.

2.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление главой Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в отдел по общим и юридическим вопросам администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района:

обращение гражданина, замещавшего в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление главы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района мер по предупреждению коррупции;

г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

Письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора комиссия обязана рассмотреть в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.3. Обращение, указанное в [абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1](#Par148) настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, в отдел по общим и юридическим вопросам администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностными лицами администрации отдела по общим и юридическим вопросам Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

3.4. Обращение, указанное в [абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1](#Par148) настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом администрации отдела по общим и юридическим вопросам Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, которые осуществляют подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

3.6. Уведомление, указанное в [подпункте «г» пункта 3.1](#Par152) настоящего Положения, рассматривается должностным лицом отдела по общим и юридическим вопросам администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, которые осуществляют подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

3.7. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «г» пункта 3.1 настоящего Положения, должностное лицо отдела по общим и юридическим вопросам администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района может направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 календарных дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.

3.8. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в срок – 10 календарных дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 календарных дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 подпункта «б» пункта 3.1 и подпунктом «г» настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел по общим и юридическим вопросам администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.7 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

3.9. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в [абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1](#Par149) настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3.10. Уведомление, указанное в [подпункте «г» пункта 3.1](#Par152) настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

3.11. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения.

3.12. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

3.13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и приглашенных на заседание лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.

3.14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальными служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа администрации указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции управления данной организацией входили в его должностные обязанности муниципального служащего;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции управления данной организацией входили в его должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.

3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.20. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.1 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 3.15 – 3.19 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

3.21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в [подпункте «г» пункта 3.1](#Par152) настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, представителям нанимателя (работодателям) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

3.22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

3.23. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов, решений или поручений главы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, которые представляются на рассмотрение главы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

3.24. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение о проведении открытого голосования) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

3.25. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, для руководителя органа администрации носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный характер.

3.26. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и лиц, присутствующих на заседании комиссии;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании комиссии лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления;

ж) результаты голосования;

з) решение и обоснование его принятия.

3.27. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

3.28. Копии протокола заседания комиссии в срок 7 календарных дней со дня заседания комиссии направляются главе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему.

3.29. Глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и принять решение о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных трудовым законодательством. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в письменной форме уведомляет комиссию в срок 30 календарных дней со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района оглашается на заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

3.30. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа администрации для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных трудовым законодательством.

3.31. При установлении комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в срок 3 календарных дня, а при необходимости – немедленно.

3.32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

3.33. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в [абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1](#Par148) настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

3.34. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом по общим и юридическим вопросам администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района А.А. Колосов

|  |
| --- |
|  Ейскоукрепленское СП_гц  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| **от 30.03.2018** |  **№ 21-р** |
| село Ейское Укрепление |

**О проведении Всекубанского месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в 2018 году**

В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения работ по благоустройству на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2018 года № 57-р «О проведении Всекубанского месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях поселений Краснодарского края», постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от 23 марта 2018 года № 122 «О проведении Всекубанского месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях сельских поселений муниципального образования Щербиновский район»:

1. Провести на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района:

1) с 30 марта по 30 апреля 2018 года Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка;

2) 31 марта 2018 года – Всекубанский субботник.

2. Образовать комиссию по организации и проведению Всекубанского месячника и Всекубанского субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в 2018 году и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района совместно с руководителями территориального общественного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района:

1) провести организаторскую работу по обеспечению силами подведомственных и иных организаций, а также учебных заведений и населения выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквартальных территорий, улиц, центральной площади, зеленых зон, стадиона, детской площадки, парковой зоны, памятников, памятных знаков и кладбища, а также приведению в порядок фасадов общественных зданий и ограждений частных домовладений, территорий, закрепленных за соответствующими организациями и учреждениями;

2) организовать проведение инвентаризации парковой зоны и зеленых зон для отдыха населения, заложенных в прошлые годы, продолжить работу по их благоустройству, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними;

3) организовать проведение ликвидации стихийных свалок на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, обратив особое внимание на лесопосадки, берега водоемов и места массового отдыха населения;

4) провести расчистку, обустройство, восстановление искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым возможность подтопления территорий;

5) проводить контроль за своевременным выполнением мероприятий Всекубанского месячника и Всекубанского субботника на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

4. Поручить эксперту финансового отдела администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (Сухоиваненко) еженедельно по пятницам, до 12 часов представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения Всекубанского месячника и 31 марта 2018 года – о ходе проведения Всекубанского субботника на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в отдел по вопросам агропромышленного комплекса администрации муниципального образования Щербиновский район по форме, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, всех форм собственности, находящихся на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и руководителям органов территориального общественного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района довести до сведения жителей Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района о проведении мероприятий Всекубанского месячника и Всекубанского субботника.

6. Разместить настоящее распоряжение на сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района А.А. Колосов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района

от 30.03.2018 № 21-р

**СОСТАВ**

**комиссии по организации и проведения Всекубанского месячника и Всекубанского субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в 2018 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КолосовАндрей Анатольевич  | - | глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, председатель комиссии; |
| СухоиваненкоНаталья Николаевна | - | эксперт финансового отдела администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |
| Александрова Татьяна Николаевна | - | эксперт отдела по общим и юридическим вопросам администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района; |
| Анченко Елена Владимировна  | - | начальник отдела по общим и юридическим вопросам Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, председатель комиссии; |
| Шевченко Зоя Сергеевна | - | руководитель территориального общественного самоуправления № 1 Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района А.А. Колосов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению администрации

Ейскоукрепленского сельского

поселения Щербиновского района

от 30.03.2018 № 21-р

**СВЕДЕНИЯ**

**по Ейскоукрепленскому сельскому поселению Щербиновского района о выполненных работах в ходе проведения Всекубанского месячника по наведению санитарного порядка**

**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объемвыполненных работ | Примечание  |
| 1. | Посажено деревьев | шт. |  |  |
| 2. | Посажено кустарников | шт. |  |  |
| 3. | Засеяно газонов | кв. м. |  |  |
| 4. | Посажено цветников | кв. м. |  |  |
| 5. | Очищено от мусора территорий площадей, парков, скверов, кладбищ | кв. м. |  |  |
| 6. | Приведено в порядок и отремонтировано придомовых контейнерных площадок | шт. |  |  |
| 7. | Установлено урн для сбора мусора в местах общего пользования | шт. |  |  |
| 8. | Ликвидировано стихийных свалок | шт. |  |  |
| 9. | Сдано на переработку вторичного сырья | т. |  |  |
| 10. | Принято участие | чел. |  |  |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района А.А. Колосов

|  |
| --- |
|  Ейскоукрепленское СП_гц  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА**РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| **от 30.03.2018** |  **№ 22-р** |
| село Ейское Укрепление |

**О проведении массовых мероприятий по очистке берегов водных объектов от бытового мусора на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в 2018 году**

В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения работ по благоустройству территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и во исполнение поручения заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 января 2018 года № СБ-10, а также на основании письма министерства природных ресурсов Краснодарского края от 12 января 2018 года № 202-05.-579/18 «О мероприятиях по очистке русел (участков) рек», постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от 23 марта 2018 года № 123 «О проведении массовых мероприятий по очистке берегов водных объектов от бытового мусора на территории муниципального образования Щербиновский район»:

1. Провести на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района 6 апреля 2018 года акцию по очистке берегов водных объектов от бытового мусора.

2. Администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района совместно с руководителями территориального общественного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района:

1) организовать проведение ликвидации стихийных свалок на берегах водных объектов на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района;

2) провести очистку берегов водных объектов на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района;

3. Поручить эксперту финансового отдела администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (Сухоиваненко) до 10 апреля 2018 года предоставить отчет с фотоматериалами, указанием места проведения и количестве участников акции по очистке берегов водных объектов от бытового мусора в отдел по вопросам агропромышленного комплекса администрации муниципального образования Щербиновский район.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, всех форм собственности, находящихся на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и руководителям органов территориального общественного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района довести до сведения жителей Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района о проведении акции по очистке берегов водных объектов от бытового мусора.

5. Разместить настоящее распоряжение на сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района А.А. Колосов

ООО «ЕПП», 353620, Щербиновский район, ст.Старощербиновская, ул.Красная, 60, тел/факс: 8(86132) 4-14-65, 4-42-67 yeisk-pp2@mail.ru. 31.03.2018. Заказ № \_\_\_\_, тираж 50 экз.